В соответствии с поручением ВРИО Губернатора Курганской области Управлением Роспотребнадзора по Курганской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» проведены:
1. Исследования мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на территории населенных пунктов: с. Уксянское, с. Новопетропавловское, с. Песчано-Коледино, д. Малиновка (Далматовский район), с. Звериноголовское, с. Труд и Знание (Звериноголовский район), с. Глядянское (Притобольный район), г. Шумиха (Шумихинский район).
Проведенные измерения показали, что мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения во всех обследованных населенных пунктах не превышает гигиенические нормативы, предусмотренные СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».
2. Исследования проб питьевой воды из разводящей сети населенных пунктов: с. Уксянское, с. Новопетропавловское, с. Песчано-Коледино, д. Малиновка (Далматовский район), с. Звериноголовское, с. Труд и Знание (Звериноголовский район), с. Глядянское (Притобольный район) и воды из р. Тобол в Притобольном и Звероиноголовком районах, р. Глядяна в Притобольном районе.
Показатели радиационной безопасности (суммарная альфа- и бета- активность) питьевой воды из разводящей сети населенных пунктов с. Уксянское, с. Новопетропавловское, с. Песчано-Коледино, д. Малиновка Далматовского района; с. Глядянское Притобольного района; с. Звериноголовское, с. Труд и Знание Звериноголовского района и воды из р. Тобол и р. Глядяна на территориях Звериноголовского и Притобольного районов соответствуют требованиям санитарных норм СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».
Результаты исследований прилагаются.
В то же время, суммарная бета-активность в воде р. Теча в Далматовском районе, по данным наблюдений 2017 - 2019 гг., превышает допустимый уровень. Вода р. Теча не используется в питьевых и рекреационных целях.
Таблица 1
Результаты лабораторных исследований проб воды из водных объектов и питьевой воды из разводящей сети населенных пунктов Притобольного и Звериноголовского районов
Наименование / образца (пробы)	Место, дата отбора пробы	Протокол лабораторных испытаний	Результаты испытаний		Экспертное заключение
			результат испытаний (Бк/кг)	величина допусти -мого уровня (Бк/кг)
1. Вода из р. Глядяна (правый рукав р. Тобол)	с. Глядянское / Притобольный район / Курганская область	№ 2977 от 03.04.2019	удельная суммарная альфа-радиоактивность - / менее 0,024 / удельная суммарная бета-радиоактивность - менее 0,1	не более 0,2 / не более 1,0	Проба № 2977 «Вода из р. Глядяна» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
2. Вода из р. Тобол	д. Верхне - Березово / Притобольный район / Курганская область	№ 2980 от 08.04.2019	удельная суммарная альфа-радиоактивность - / менее 0,028 / удельная суммарная бета-радиоактивность - менее 0,14	не более 0,2 / не более 1,0	Проба № 2980 «Вода из р. Тобол» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
3. Вода из р. Тобол	с. Звериноголовское Звериноголовский район Курганская область.	№ 3078 от 05.04.2019	удельная суммарная альфа-радиоактивность - / 0,15+ 0,03 / удельная суммарная бета-радиоактивность - 0,47+ 0,06	не более 0,2 / не более 1,0	Проба № 3078 «Вода из р. Тобол» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
4. Вода из скважины через разводящую сеть	с. Звериноголовское Звериноголовский район Курганская область. Водозаборная башня по ул. М-Горького	№ 3082 от 08.04.2019	удельная суммарная альфа-радиоактивность - / менее 0,104 / удельная суммарная бета-радиоактивность - / 0,19+ 0,03	не более 0,2 / не более 1,0	Проба № 3082 «Вода из скважины через разводящую сеть» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
5. Вода из скважины через разводящую сеть	с. Звериноголовское Звериноголовский район Курганская область. Водозаборная башня по ул. Луначарского	№ 3076 от 04.04.2019	удельная суммарная альфа-радиоактивность - / менее 0,069 / удельная суммарная бета-радиоактивность - / 0,39+ 0,06	не более 0,2 / не более 1,0	Проба № 3076 «Вода из скважины через разводящую сеть» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
6. Вода из скважины через разводящую сеть	с. Звериноголовское Звериноголовский район Курганская область. Водозаборная башня по ул. Красноармейская	№ 3077 от 04.04.2019	удельная суммарная альфа-радиоактивность - / менее 0,099 / удельная суммарная бета-радиоактивность - / 0,35+ 0,07	не более 0,2 / не более 1,0	Проба № 3077 «Вода из скважины через разводящую сеть» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
7. Вода из скважины через разводящую сеть	с. Труд и Знание / Звериноголовский район Курганская область. Артезианская скважина с разводящей сетью	№ 3087 от 10.04.2019	удельная суммарная альфа-радиоактивность - / менее 0,02 / удельная суммарная бета-радиоактивность - / менее 0,1	не более 0,2 / не более 1,0	Проба № 3087 «Вода из скважины через разводящую сеть» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
8. Вода из скважины через разводящую сеть	с. Глядянское / Притобольный район / Курганская область. / Артезианская скважина с разводящей сетью № 15 / п. Водный	№ 2984 от 09.04.2019	удельная суммарная альфа-радиоактивность - / менее 0,074 / удельная суммарная бета-радиоактивность - / 0,14+ 0,04	не более 0,2 / не более 1,0	Проба № 2984 «Вода из скважины через разводящую сеть» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
9. Вода из скважины через разводящую сеть	с. Глядянское / Притобольный район / Курганская область. / Артезианская скважина с разводящей сетью № К-7605 на территории стадиона	№ 2989 от 10.04.2019	удельная суммарная альфа-радиоактивность - / менее 0,078 / удельная суммарная бета-радиоактивность - / 0,38+ 0,06	не более 0,2 / не более 1,0	Проба № 2989 «Вода из скважины через разводящую сеть» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
10. Вода из скважины через разводящую сеть	с. Глядянское / Притобольный район / Курганская область. / Артезианская скважина с разводящей сетью № 3 на территории ЦРБ	№ 2988 от 09.04.2019	удельная суммарная альфа-радиоактивность - / менее 0,059 / удельная суммарная бета-радиоактивность - / 0,120+ 0,020	не более 0,2 / не более 1,0	Проба № 2989 «Вода из скважины через разводящую сеть» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»

Таблица 2

Результаты измерений мощности эквивалентной дозы на открытой местности в Шумихинском районе

Наименование / образца (пробы), / место, дата отбора пробы	Протокол лабораторных испытаний	Результаты испытаний		Экспертное заключение
		результат измерения (мк3в/ч)	величина допустимого уровня (мк3в/ч)
1. Въезд в г. Шумиху, / ул. Гоголя, 137	№ П1921 от 08.04.2019	0,09	0,3 / (погрешность, 0,01 мк3в/ч)	Измеренные показатели не превышают допустимые уровни, установленные СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»
2. г. Шумиха, территория возле жилого дома ул. Ленина, 46	№ П1921 от 08.04.2019	0,1	0,3 / (погрешность, 0,01 мк3в/ч)	Измеренные показатели не превышают допустимые уровни, установленные СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»
3. г. Шумиха, территория возле площадки ул. Кирова, 12	№ П1921 от 08.04.2019	0,11	0,3 / (погрешность, 0,02 мк3в/ч)	Измеренные показатели не превышают допустимые уровни, установленные СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»